## HERRAMIENTAS
Herramientas | Modelo | Precio Unidad | Cantidad | Precio Total | Precio Real Unidad | Precio Real Total
Pasa hilos | Pasahilos 19" 1U tapa Presión | 10 | 4 | 40 | 9 | 36
Panduit pelacables UTP | Cjast | 9 | 4 | 36 | 7 | 28
Tijera de electricista | WORKPRO HANGZHOU GREATSTAR | 12 | 4 | 48 | 10 | 40
Cuchillo para cable | ‎‎Hultafors 380030 | 7 | 5 | 35 | IGUAL
Impacto Panduit | Kauden 110 | 25 | 1 | 25 | IGUAL
Detector de montantes | Bosch Professional GMS 120 | 114 | 1 | 114 | IGUAL
Rueda de medición | Silverline Tools Silverline 250436 | 18 | 1 | 18 | 16.5 | 16.5
Gafas de protección | Dräger X-pect 8110 | 10 | 7 | 70 | IGUAL
Cinta adhesiva | Apli 11328 | 1 | 10 | 10 | IGUAL
EXTINTORES | Smartwares Extintor | 20 | 4 | 80 | 19 | 76
PRECIO TOTAL |  | 226 |  |  | PRECIO TOTAL REAL | 196.5
[5 empty] | BENEFICIOS | 29.5

## ELEMENTOS
Elementos | Precio Unidad | Cantidad | Precio Total | Modelo | Características | Nomenclaturas | Metros | Precio Real Unidad | Precio Real Total
Matriz de discos duros | 99 | 4 | 396 | Unbranded |  |  |  | IGUAL
Bandejas para racks | 15 | 3 | 45 | Thon Rack Tray 2U | una profundidad de hasta , 19/2U |  |  | 13.96 | 41.88
Monitores | 155 | 33 | 5115 | BenQ GW 2480 FullHD | 24 pulgadas, 60Hz, HDMI, IPS, DisplayPort, VGA |  |  | 147 | 4851
Telefonos IP | 39.08 | 8 | 312.64 | Grandstream GXP1610 | 2 puertos Ethernet 10/100 Mbps,Manos libres Full Duplex. |  |  | 35 | 280
Proyectores | 500 | 1 | 500 | ViewSonic PX701HD Full HD |  |  |  | 496.05 | 496.05
Portátiles | 250 | 3 | 750 | HeroBook Air CHUWI | Windows 10 home,16GBRam, IntelCore I7,11,6 pulgadas |  |  | IGUAL | 0
Impresoras | 150 | 3 | 450 | CANON PIXMA TR150 | inalámbrica,10W,2,4Hz |  |  | 147 | 441
Racks | 788 | 3 | 2364 | 19 MONOLYTH 42U SH8042 | 800x1000 | RK1,2,3… |  | IGUAL | 0
Pc | 295 | 33 | 9735 | HP Elite 8300 SFF | Intel core I7, 16GRAM, disco SDD, 240GB | Pc1,2,3,... |  | 290 | 9570
Canalización | 1.33 | 85 | 113.05 | ‎Malpro | PVC,30mmx15mm |  | 85m total, 1m cada una | IGUAL
Reflectómetros | 200 | 2 | 400 | TDR TDR1000/3P Megger Instruments S.L
Monitor rack | 1200 | 4 | 4800 | Consola KVM rack 19 | 1 puerto de RackMatic con teclado |  |  | IGUAL
SAI | 300 | 3 | 900 | Sai Lapara 1000VA/1000W formato rack 19 |  |  |  | 295 | 885
Servidores Rack | 1021.45 | 4 | 4085.8 | HPE ProLiant DL20 Gen10 | Servidor Intel Xeon E-2224/8GB | SV1,2,3…. |  | 1000 | 4000
Escalerillas portacables | 15.9 | 184 | 2925.6 | Bandeja rejiband, Pemsa 60212100 | 60x100mm, 3m de longitud |  | 550m total, 3m cada una | 13.9 | 2557.6
Bridas identificativas | 3 | 120 | 360 | Ariycaz |  |  |  | 2.5 | 300
PRECIO TOTAL |  |  | 33252.09 |  |  |  |  | PRECIO TOTAL REAL | 23422.53
[8 empty] | BENEFICIOS | 9829.56

## CABLES
Elementos | Precio Unidad | Unidades | Precio Total | Modelo | Características | Nomenclaturas | Metros | Precio Real Unidad | Precio Real Total
RJ45 | 6.39 | 210 | 1341.9 | Amazon Basics HL-001762 | 1000 Megabits por segundo,250 MHz. | P1,P2,P3,P4…. |  | 5.95 | 1249.5
Pach Cords Fibra óptica | 6.1 | 90 | 549 | Jumper LC UPC a LC UPC. | OM3 50/125μm,850/1300nm, Duplex, Monomodo | PP01,02,03 o 04 P1,P2,P3... | 5m | 5.5 | 495
Cable UTP 6a | 18.99 | 17 | 322.83 | Cable Matters ‎160001-BLK-100 | 24 AWG, 550 MHz, 10 Gigabit Ethernet |  | 750m (Total), cada 30m | 17.95 | 305.15
PRECIO TOTAL |  |  | 2213.73 |  |  |  |  | PRECIO TOTAL REAL | 2049.65

## CONECTORES
Elementos | Precio Unidad | Unidades | Precio Total | Modelo | Características | Nomenclaturas | Metros | Precio Real Unidad | Precio Real Total
FacePlate | 4 | 33 | 132 | Dixon | 4 puertos |  |  | 3.5 | 115.5
Enchufes | 6 | 12 | 72 | LEDKIA LIGHTLEDKIA tipo F schuko | 6 tomas |  |  | 5 | 60
Patch panels | 40 | 4 | 160 | Kwmobile cat6 | 24 puertos,1000000 KBps,48.3 x 10 x 2.3CM,250 MHz | RK 01,02,03 o 04 PP1,2,3… |  | 38.5 | 154
Switches | 76.08 | 4 | 304.32 | D-Link GO-SW-24G | 24 puertos,48 Gbit/s,2 MB,26cmx4,6, Full duplex | SW01,02… |  | 74 | 296
Rúters | 209 | 4 | 836 | EdgeRouter 12 | 268.1 x 136.5 x 31.1 mm,20W |  |  | 200 | 800
PRECIO TOTAL |  |  | 1504.32 |  |  |  |  | PRECIO TOTAL REAL | 1425.5
[8 empty] | BENEFICIOS | 78.82

## TRABAJADORES
TIPO | TIEMPO FASE1 | TIEMPO FASE2 | TOTAL A PAGAR FASE 1 | TOTAL A PAGAR FASE 2 | CUÁNDO SE LES PAGA | MÉTODO DE PAGO | HORAS AL DÍA | CANTIDAD | EMPRESA | PRECIO/HORA
Técnico de servicio | 5 días | 7 días | 1300 | 1550 | Al comienzo de cada fase | transferencia | 8h | 4 | Daimsoft
Electricistas | 6 días | 6 días | 1350 | 1350 | Al comienzo de cada fase | transferencia | 8h | 5 | proelectricistas | 28.125
Técnico eletrónico | 5 días | 7 días | 395 | 400 | Al comienzo de cada fase | transferencia | 8h | 4 | Astenet
Instalador | 21 días | 19 días | 2500 | 2500 | Al comienzo de cada fase | transferencia | 8h | 7 |  | 14.08
Medidor de certificación | 5 días | 5 días | 877.25 | Ya lo tendríamos pagado | Al comienzo del proyecto | transferencia |  | 1 | FLUKE NETWORKS MS-POE
PRECIO TOTAL |  |  | 4727.25 | 3850
|  | GASTOS TOTALES | 8577.25

## PRESUPUESTO
Áreas | Gastos Cliente/Finales del proyecto | Gastos Reales | BENEFICIOS Míos | Mis Gastos
HERRAMIENTAS | 226 | 196.5 | 29.5
ELEMENTOS | 33252.09 | 23442.53 | 9809.56
CABLES | 2213.73 | 2049.65 | 164.08
CONECTORES | 1504.32 | 1425.5 | 78.82
TRABAJADORES |  |  | 0 | 8577.25
MANTENIMIENTO | 2000 |  | 2000
0
0
TOTAL: | 39196.14 | 27114.18 | 5504.71 | 8577.25
0
MÉTODO DE PAGO: Transferencia todo
TIEMPO DE PAGO: Antes de realizar el proyecto